## UH-plan detaljerad
Underhållsplan Demonstrationen 5
Senast uppdaterad
| 2025-01-16 | Antagen inflation/index |  | 5% | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03
Alla kostnader kr ex moms
|  | Frekvens | Senaste insatsen | Kostnad | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2044 | Kostnader efter 2044 | Vid tillfälle *
1 - Balkonger
1.1 | Renovering balkongplattor | 25 | 2016 | 780000 | [7 empty] | 1200000
1.2 | Målning räcke | 20 | ? | ? | [6 empty] | 70000
Totalt balkonger |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 1200000
2- Bergvärme
2.1 | Pump VP1 Thermia Mega XL | 20 | 2018 | 1673000
2.2 | Expansionskärl | 25 | 2024 | 46000
2.3 | Styr och reglersystem, byte | 20 | 2018 | [7 empty] | 55000
2.4 | Kollektorslangar | 50 | 2018
2.5 | Serviceavtal Indoor utan kostnad fram till 2024 *** | 1 | 2025 |  | 20400 | 21420 | 22491 | 23165.73 | 23860.7019 | 119303.5095 | 122882.6148 | 126569.0932
2.6 | Stockholm Stad årlig avgift för borrhåll | 1 | 2024 | 4400 | 4620 | 4851 | 5093.55 | 5246.3565 | 5403.7472 | 27018.736 | 27829.2981 | 28664.177
Totalt bergvärme |  |  |  |  | 25020 | 26271 | 27584.55 | 28412.0865 | 29264.4491 | 146322.2455 | 150711.9128 | 155233.2702
3- Brandsäkerhet
3.1 | Årlig kontroll av röklucka och övrig brandsäkerhet på plan 8 | 1 | 2024 | 3400 | 3570 | 3748.5 | 3935.925 | 4054.0028 | 4175.6228 | 21504.4576 | 110747.9566 | 114070.3953
| Ny röklucka | 2021 | 52000
Totalt brandsäkerhet |  |  |  |  | 3570 | 3748.5 | 3935.925 | 4054.0028 | 4175.6228
4 - Elanläggning
4.1 | Stigare, lägenheter och vind, byte huvudcentraler | 60 | 2020 | 717000
4.2 | Inkommande elservis | 60 | 2018 | 318000
Totalt elanläggning |  |  |  | 1035000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 - Entréer
5.1 | Entrédörr Strindbergsg byte till ekparti | 40 | 2023 | 165000
5.2 | Entrédörr gård byte | 40 | 2024 | 105250 | 105250
5.3 | Dörrstängare Strindbergsgatan | 15 | 2023 | 34000 | [6 empty] | 37400
5.4 | Kodlås Strindbergsgatan | 15 | 2017 | 5000 | [5 empty] | 6000
5.5 | IR-lås | 25 | ? | 8500
5.6 | Dörrstängare gård***
5.7 | Kodlås gård | 15 | 2021 | 4500 |  |  |  |  | 5200
5.8 | Entrématta | 15 | 2015 | 22000 |  |  |  |  | 26000 |  | 33000
5.9 | Entrématta tvätt årligen vid behov | 1 | 2021 | 4100 | 4520 | 4746 | 4983.3 | 5132.799 | 26433.9149 | 27226.9323 | 28043.7403
5.10 | Slipning marmorgolv entré | 10 | 2015 | 25000 | [6 empty] | 41000
5.11 | Nytt låssystem ** |  |  | 300000 | [9 empty] | 300000 | Finns offerter för Doorman och Iloq
Totalt entréer |  |  |  |  | 109770 | 4746 | 4983.3 | 5132.799 | 57633.9149 | 33226.9323 | 139443.7403 | 0
6 - Fasader
6.1 | Målning / putsning | 35 | 2005 | [7 empty] | 2800000
6.2 | Fönster, fönsterdörrar målning, justering, tätning | 20 | 2013-2014 | 1018000 | [5 empty] | 1317000
6.3 | Fönster, fönsterdörrar byte? | 40
6.4
Totalt fasader |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317000 | 2800000 | 0
7 - Fjärrvärme
7.1 | Fjärrvärmecentral**** | 30-40 | 2002 | [6 empty] | 307000
7.2 | Ställdon TAC M800 | 20 | 2014 | 7800 | [5 empty] | 11590
7.3 | Styr och reglersystem | 50 | 2002
7.4 | Värmeväxlare rengöring | 10 | 1995 |  |  |  | 20000
7.5 | Cirkulationspump 2 st VVC / värmesystemet | 20 | 2019 | 35000 | [6 empty] | 52000
Totalt fjärrvärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 318590 | 52000 | 0
8 - Gård gemensam och egna planteringar
8.1 | Planteringar, buskar egna | 2 | 2022 | 2000 | 2100 | 2205 | 2315.25 | 2384.7075 | 7368.7462 | 7589.8086 | 7817.5028
8.2 | Gemensam gård årlig skötsel | 1 | 2022 | 15115 | 17000 | 17850 | 18742.5 | 19304.775 | 19883.9183 | 102402.179 | 105474.2444
8.3 | Normal beskärning av poplar o övr träd | 8 | 2020 | 3000 |  |  |  |  | 3500 |  | 4200
8.4 | Hård beskärning av popplar | 20 | 2024 | 10740 | [7 empty] | 25000
8.5 | Betongplattor gård - ränndalar för avrinning | 50 | 2021 | 15000
8.6 | Rensning/spolning av dagvattenbrunnar | 5 | 2021
8.7 | Cykelställ anläggning och flytt till ny plats | 30 | 2017 | 26000
8.8 | P-platser 5 st kräver i stort sett inget underhåll endast betongplattan | 20 | 2017 | [7 empty] | 5000
Totalt Mark/Gård |  |  |  |  | 17000 | 20055 | 18742.5 | 21689.4825 | 30752.6644 | 109991.9875 | 122491.7472 | 25000
9- Hiss
9.1 | Hisskorg invändig renovering | 25 | 2021 | 51000 | [7 empty] | 84000
9.2 | Apparatskåp, GSM nödtelefon mm .För mer detaljer se flik Hiss | 25 | 2015 | 388500 | [7 empty] | 590000
9.3 | Bärlina och HR-lina | 10 | 2015 |  |  |  |  | 31000 | [6 empty] | Se mail fr Trygga Hiss 2021-02-23
9.4 | Korgdörrens tröskel | [12 empty] | 2500 | Se mail fr Trygga Hiss 2021-02-23
Totalt hiss |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 674000
10 - Källare/vind
10.1 | Tvättstugor golv, väggar, tak målning | 15 | 2021 | 46000 | [6 empty] | 50600
10.2 | Övre källare golv, tak & väggar, målning | 15 | 2019 | 9000 | [5 empty] | 15200
10.3 | Nedre källare målning väggar | 10
10.4
10.5 | Belysning, byte armaturer vind | 40 | 2020 | 12000 | [7 empty] | 26400
10.6 | Skyddsrummet Troax montering av väggnät* | [12 empty] | 10400 | Offert daterad 2021-01-22
Totalt källare/vind |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200 | 50600 | 26400
11 - Tak
11.1 | Yttertak, skiffer omläggning | 80-100 | 1990 | [8 empty] | 1100000
11.2 | Yttertak, plåtdetaljer | 35 | 2000 ?
11.3 | Målning plåtdetaljer | 15 | 2021 | 57600 | [6 empty] | 77600
11.4 | 3 st entrétak - koppar/trä/stål konstruktion helt utbytt | 50 | 2016 | 140000 | [7 empty] | 376800
11.6 | Ny röklucka | 35 | 2021 | 52000
11.7 | Röklucka funktionskontroll genom Presto varje år | 35 | 2022 | 2545 | 2545 | 2672.25 | 2805.8625 | 2890.0384 | 14883.6976 | 15330.2086 | 15790.1148
11.8 | Takfönster byte 3 av 6 fönster till Velux | 40 | 2019 | 66000
11.9 | Gångbryggor och säkerhetswire | 40 | 2015 | 30000 | [7 empty] | 58800
11.10 | Fläkthuv stäm av med plåtslagare | 35 | 2000 | ?
11.11 | Hängrännor, stuprör plåt stäm av med plåtslagare | 40 | ? | ? |  |  |  |  | 40000
11.12 | Värmekablar i stuprör och hängrännor installerad 2007 | 30 | 2013 | 14000
11.13 | Besiktning av samtliga takfönster | 1 | 2020
Totalt yttertak |  |  |  |  | 2545 | 2672.25 | 2805.8625 | 2890.0384 | 54883.6976 | 15330.2086 | 93390.1148 | 1535600
12 -Trapphus
12.1 | Väggar, tak målning | 25 | 2022 | 271000 | [7 empty] | 298100
12.2 | Målning lägenhetsdörrar | 25 | 2023 | 210000
12.3 | Slipning marmorgolv entré | 10 | 2015 | 25600 |  |  | 30000
12.4 | Belysning, byte armaturer | 30 | 2020
12.5 | Lägenhetsdörrar Nykroppa SD2 klass 2 enl SS817345 år 2000 | 30 | 2000-2001
12.6 | Belysning i trapphus fd ljusschakt***
Totalt trapphus |  |  |  |  | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298100
13- Tvättstugor
Stora
13.1 | Electrolux Wascator WH6-8LE | 15 | 2021 | 43795 | [6 empty] | 46000
13.2 | Tvättmaskin Electrolux Wascator W465H | 15 | 2009 | [5 empty] | 39200
13.3 | Torktumlare Elektrolux Wascator T 4190 | 15 | 2009 | 14400 |  |  | 31200
13.4 | Torkskåp Electrolux Wascator TS3121 | 15 | 2005 | 12000 |  |  |  | 23200 | [5 empty] | 25123 | Offert daterad 2020-11-17
Lilla
13.5 | Tvättmaskin Electrolux WH6-6 | 15 | 2020 | 33400 | [5 empty] | 43200
13.6 | Torktumlare -Electrolux T5130 | 15 | 2016 | 19680 | [5 empty] | 19200
13.7 | Mangel | 25 | 2003
13.8 | Digital tvättstugebokning
13.9 | Läggning av våtrumsmattor i lilla, stora tvättstugan och i mangelrum | 30 | 2023 | 110000
Totalt tvättstugor |  |  |  |  | 0 | 0 | 31200 | 23200 | 39200 | 62400 | 46000 | 0
14 - TV & Bredband uppgradering till fiber?
| Idag koaxialkabel | 70 | 2001
15 - Vatten och avlopp
15.1 | Stamventiler tappvatten AJ Jonsson kulventiler | 30 | 1960
15.2 | Avloppsledningar lokaler | 50 | 1960 | ?
15.3 | Avloppsledningar stående BV till nedre källare relining alt byte | 50 | 2022 | 27000
15.4 | Avloppsledningar spolning & filmning var 5e år | 5 | 2020 | 60000 | 63000 | 66150 | 69457.5 | 71541.225 | 73687.4618 | 75898.0856 | 78175.0282
15.5 | Stambyte avloppsledningar (schablon 2 000 kr/kvm ink moms) endast rörkostnader omfattar inte nya kök och badrum | 50 | 2005 | [8 empty] | 7920000
15.6 | VV/KV/VVC rör samtliga bytta byte görs i samband med stambyte | 50 | 2005
15.7 | Cirkulationspump | 15 | 2023 | 46000 | [5 empty] | 53000
15.8 | VVC pump Grundfos Alfa 2-25-60 180 | 15 | 2014 | 4800 |  |  |  |  | 6000
15.9 | Avläsning av vattenmätare 2 ggr/år senaste avläsning 2024-02-12
Totalt vatten och avlopp |  |  |  |  | 0 | 66150 | 69457.5 | 71541.225 | 79687.4618 | 128898.0856 | 78175.0282 | 7920000
16 - Ventilation
16.1 | Takfläkt byte | 25 | 2000
16.2 | OVK besiktning (6 år) | 6 | 2023-2024 | 28000 | [5 empty] | 38000 | 41600
16.3 | Rengöring ventilationskanaler, inkl injustering | 10 | 2024 | 136000 |  |  |  |  | 140080 |  | 150400
16.4 | Installation av tryckstyrd ventilation | 20 | 2019 | 28000 | [6 empty] | 52800
16.5 | Byte tilluftsfläkt lokal nr 2 |  | 2024 | 6250
Totalt ventilation |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140080 | 38000 | 244800 | 0
17 - Värme/Radiatorsystem
17.1 | Värmeledningar, byte stäm av med rörmokare | 40
17.2 | Radiatorer, byte stäm av med rörmokare | 40
17.3 | Stamventiler, injusteringventiler värme, byte och injustering | 25
17.4 | Radiatorventiler, termostater, byte injustering | 20 | 2021 | 162500 | [7 empty] | 280000
17.5 | Avgasare | 25 | 2022 | 50000 | [7 empty] | 81600
Total Värme/radiatorsystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361600
18 - Sophantering
| Sopstation impregnerat trä för hushållsavfall- | 30 | 2017 | 38000
| Sopstation impregnerat trä för matavfall inkl bygglov - Dispens tillsv | 30
Totalt sophantering |  |  |  |  | 0
19 - Egenkontroll
| Egenkontroll - Miljöförvaltningen gör löpande kontroller |  | 2018 | 5440
20 - Radonmätning
| Radonsanering lokaler | 1 | 2024 | 109500
| Radonmätning | 10 | 2024 | 7703 |  |  |  |  | 7934.09 |  | 8727.499
| Radon konsult |  | 2024 | 7700
Totalt radon åtgärder |  |  |  | 124903 | 0 | 0 | 0 | 0
21- Energideklaration
| Energideklaration | 10 | 2020 | 9200 |  |  |  |  | 11200 |  | 13600
* | Åtgärd som kan utföras när ekonomin tillåter | Totalt per år |  |  | 132885 | 97371.75 | 181125.0875 | 87966.3226 | 425547.4515 | 2038637.214 | 3719228.1294 | 12040700
** | Stämmobeslut
*** | Offert tas in | [8 empty] | Snitt per år |  | 351724.2608 | kr
**** | Offert finns | [8 empty] | Antal lägenheter |  | 50 | stycken
[10 empty] | Totalt per lägenhet/år |  | 7034.4852 | kr
[10 empty] | Lägenhetsyta |  | 2435 | kvm
[10 empty] | Totalt per kvm/år |  | 144.4453 | kr
Note on E32: Jan-Peter Estradas: 8 500 kr inkl montering aktuell pris 2023
Note on D42: 2014 Renovering och målning av fönster och fönsterdörrar utvändigt och mellansidor. Tätning av fönster och fönsterdörrar. Montering av nya koppelskruvar på fönster och fönsterdörrar.

## UH-Plan enkel
Underhållsplan 2025 Demonstrationen 5, Strindbergsg 54
Yta: 50 lgh/2435 kvm, 5 lokaler/214 kvm | Byggnadsår: 1932 Skyddsklass: Grön | [8 empty] | Senast uppdaterad |  |  | 2025-01-16
Objekt | Frekv. | Senast | Kostn. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2044 | 2045- | Vid tillfälle
1-Balkonger
Renovering platta | 25 | 2016 | 780 | [7 empty] | 1200
Målning av räcken | 20 | 2016 | [7 empty] | 70
2-7-Berg-och fjärrvärme
Fjärrvärmecentral | 30-40 | 2002 | ? | [6 empty] | 307
Bergvärmepump | 20 | 2018 | 1673
Övrigt (serviceavtal) + kostnad hyra borrhål |  |  |  | 25.02 | 26.271 | 27.5846 | 28.4121 | 29.2644 | 119.3035 | 119.3035 | 122.8826
3-Brandsäkerhet kontroll röklucka och övrigt | 1 | 2024 | 3.4 | 3.7485 | 3.9359 | 4.054 | 4.1756 | 21.5045 | 110.748 | 114.0704 | 0
4-Elanläggning
Stigare lägenheter, vind, elservis huvudcentral | 60 | 2018-2020 | 1035
5-12 Entré/trapphus
Målning av trapphus | 15 | 2022 | 271 | [7 empty] | 298.1
Nytt låssystem*** | 60 | [11 empty] | 300
Automatisk dörröppnare, dörrstängare | 15 | 2022 | 34 | [5 empty] | 37.4
Slipning av marmorgolv | 10 | 2015 | 25.6 | 0 |  | 30 |  |  |  | 41
Entrématta tvätt årligen / byte 15-20 år |  | 2021 | 4 | 4.52 | 4.1 | 4.746 | 4.9833 | 5 | 30 | 27.2269 | 28.0437
Nytt entréparti gård |  | 2022 | 105.25 | 105
6-Fasader
Fasad Strindbergsg, samtliga sidor ** | 35 | 2005 | [8 empty] | 2800
Fönstermålning | 20 | 2014 | 1018 | [6 empty] | 1317
7-Fjärrvärme
Ny UC |  | 2002 | [6 empty] | 307
8-Gård gemensam och egna planteringar
Planteringar, gemensam skötsel | 2 | 2022 | 15.115 | 17 | 17.85 | 18.7425 | 19.3048 | 19.8839 | 102.4022 | 105.4742 | 105.4742 |  |  | 127 500 kr år gemensamt gårdsavtal vår andel 15% = 19 125 kr/år tillkommer ev. extra planteringar i våra egna rabatter
Beskärning av träd | 5 | 2020
Hårdbeskärning av popplar | 20 | 2024 | 10.74
9-Hiss
Hisskorg | 25 | 2021 | 51 | [8 empty] | 84
Hisslinor | 10 | 2015 | [5 empty] | 31
Hissmaskineri/styrsystem | 25 | 2015 | 388.5 | [7 empty] | 590
10-Källare/vind
Branddörrar 6 st | 80 | 2021 | 69
Målning av väggar och tak tvättstugor | 15 | 2021 | 25
Belysning | 50 | 2020
11-Tak
Målning plåtdetaljer | 20 | 2000 | 58 | [7 empty] | 77.6
Takomläggning skiffer | 90 | 1990 | [8 empty] | 1100
Takfönster 3 st Telias rum + lilla tvättstugan |  | 2021 | 67
Regnvattensystem (rännor/stuprör) | 40 | [7 empty] | 40
Röklucka installation 35 år, funktionskontroll årligen | 1 | 2021 | 54 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 | 22.5 | 25
12-Trapphus
Målning lgh dörrar | 25 | 2023 | 210
13-Tvättstugor
TM+TT+TS+mangel |  | 2021 | 44 |  | 23.2 |  | 71.4 |  | 46
Våtrumsmatta st o lilla tvättstugan+mangelrum | 15 | 2023 | 110 | [6 empty] | 50.6
15-Vatten och avlopp
Stamventiler tappvatten
Byte alt. relining av lokalernas avloppslednngar
Avloppsledningar stående BV till nedre källare | 50 | 2022 | 27
Stambyte VV/KV/VVC | 50 | 2005 | [9 empty] | 7920
Cirkulationspump | 15 | 2020 | 46 | [5 empty] | 6 | 53
Stamspolning avloppsledningar | 5 | 2020 | 60 |  |  |  |  | 69.4575 | 73.6875 | 75.8981 | 78.175
16-Ventilation
Takfläkt byte | 25 | 2000
OVK/ventilation (vart 6:e år | 6 | 2015 | [6 empty] | 0 | 38 | 41.6
Rengöring ventilationskanaler, injustering | 10 | 2019 | 72 | [5 empty] | 140.08
Installation av tryckstyrd ventilation | 20 | 2019 | 28 | [7 empty] | 52.8
17-Värme/radiatorsystem
Värmeledningar | 40
Radiatorer | 40
Stamventiler, värme byte injustering | 25
Radiatorventiler, termostater, byte injustering | 25 | 2021 | 162.5
19-20-21 myndighetskontroller
Egenkontroll |  | 2018 | 7 | [7 empty] | 7
Radonåtgärder mätning och radonpumpar |  | 2024 | 109.5
Energideklaration (var 10de år) | 10 | 2020 | 9.2 | [5 empty] | 11.2 | 13.6 | 13.6
Total årskostnad (inkl.moms) |  |  |  | 158.2885 | 78.3569 | 88.1271 | 132.2758 | 180.1103 | 1043.8211 | 2354.6732 | 6540.2756 | 8004 | 300
Tkr/år , år 1-5 |  |  |  | 127.4317 |  |  |  | Snitt per år |  |  |  | 442 | Tkr
Tkr/år , år 6-10 |  |  |  | 208.7642 |  |  |  | Antal lägenheter |  |  |  | 50 | stycken
Tkr/år , år 11-15 |  |  |  | 470.9346 |  |  |  | Totalt per lägenhet/år |  |  |  | 8.84 | Tkr
*) K = Konsultkostnad | [7 empty] | Lägenhetsyta |  |  |  | 2435 | kvm
**) Anbud tas in |  | Kostnader Tkr, ex. moms | [5 empty] | Totalt per kvm/år |  |  |  | 181.5195 | Tkr
***) Anbud finns

## Kommentarer
Kommentar till underhållsplan för åren fram till 2070
Föreningen är idag en ekonomisk förening och verksamheten regleras av Lag om Ekonomisk förening, Bokföringslagen med flera lagrum.
Föreningen betalar skatt på vinsten och skattesatsen är 20,06 % från 2021.
Föreningen är momspliktig för de intäkter och kostnader som har med delägarna och deras lägenheterna att göra.
Uthyrning av lokaler är befriat från moms och därmed är moms på kostnader för reparation och underhåll av lokalerna inte avdragsgill.
Föreningen kan i räkenskaperna göra avsättning till periodiseringsfond med 25 % på vinst före skatt.
(Det är mitt förslag att föreningen fonderar överskott på ett bankkonto skilt från det som används för drift och underhåll.
Detta diskuterades/föreslogs av styrelsen redan 2010, men det är nog ett förslag som årsmötet tar ställning till och vi har inte diskuterat det i styrelsen)
Föreningen kan inte låna upp pengar för omfattande underhåll utan dessa finansieras genom kapitaltillskott från delägare. Föreningen förutser inget behov av kapitaltillskott under den kommande 10-års perioden eller fram till 2031.
Som ett komplement till kapitaltillskott, kan styrelsen föreslå att enstaka underhållskostnader och ny-till- eller ombyggnader finansieras genom att respektive delägare erhåller ett bidrag från föreningen men står för en del av kostnaden själv.
Ett sådant exempel kan vara att byta låssystem.
Fastigheten är byggd 1933 och underhåll av entreer, trappor, hiss, trapphus görs på sådant sätt att fastighetens karaktär bevaras.
Våren 2021 gav styrelsen Storholmen Teknik uppdraget att besiktiga fastigheten och lämna förslag på åtgärder. Protokollet från besiktningen dokumenterar fastighetens skick 2021 och är en viktig kunskap till kommande styrelser.
I den enkla underhållsplanen fram till 2071 planeras fasadrenovering omkring 2035, stambyte omkring 2050 och takrenovering omkring 2060.
Fastigheten har idag energiklassning F och framtida underhåll av fönster, fasader, tak, tvättstugor, ventilation med flera områden görs på ett sätt som kan förbättra energiklassningen.
Mellan åren 1996-2005 genomfördes ett partiellt stambyte. Styrelsen saknar information om vad som exakt gjorts i 20-25 lägenheter och har god kunskap om åtgärder i 31 lägenheter.
Det är ett krav att delägare som planerar att renovera kök och badrum kontaktar styrelsen.
De kommande 5 åren avser styrelsen att reparera och rusta upp entreer, trapphus, miljön i- och kring tvättstugorna samt nedre källaren.
Fastigheten har gamla dörrar som troligen innehåller asbest. Så länge inget görs åt dörrarna, som exempelvis byte av lås, så kan de vara kvar. Det finns i dagsläget inget krav på att byta ut dörrar med asbest.
Låsen till de 5 entréerna är sannolikt över 40 år gamla och det finns troligen ett antal nycklar som inte kontrolleras av nuvarande ägare av lägenheter.
När likviditeten tillåter kommer dessa lås att bytas ut tillsammans med ett byte av dörrarna till vinden,
övre och nedre källaren samt cykelrummet, som då alla får samma lås.
Styrelsen förutser oförändrad avgift för de kommande 5 åren eller fram till 2026 och balanserar ökande kostnader för drift och förvaltning mot underhåll.
Myra Beckman

## Fastighetens konstruktion mm
KONSTRUKTION OCH KOMPONENTER
Fastigheten utgörs av ett flerbostadshus med 49 lägenheter och 4 lokaler, på vinden finns en basstation för telekommunikation
Byggnadsår 1932. Fastigheten är grönklassad och har 8 bostadsplan samt 2 st källarplan. Övre källare inrymmer lokaldelar, undercentral,
cykelrum, 2 mindre förråd samt elcentral. Undre källaren inrymmer lägenhetsförråd och f.d. skyddsrum som numer används till förråd.
Vindsplanet inrymmer 2 tvättstugor, 1 mangelrum, torkvind, driftsutrymme för fläkt, kontrollrum för basstation hissmaskinrum samt lägenhetsförråd.
STOMME
Betong
FASADER
Murverk, tegel och slaggsten med ytbehandlad slätputs. Stensockel
KÄLLARE
Betong och murverk.
TAK
Skiffer
VINDBJÄLKLAG
Orginalisolering från 1932
TRAPPHUS
Trappor och vilplan är av vit marmor. Väggar och tak är målade
Aluminiumentré samt ekdörr mot gård
FÖNSTER
Tvåglasfönster i hela fastigheten utom i tvättstugor (trådglas och Velux)
VENTILATION
Mekanisk tryckstyrd frånluft med evakueringar i kök och badrum (reglerbara don)
Tilluftsvägar i yttervägg via Rohmedalsventiler samt i vissafall
skafferiventiler. Central frånluftsfläkt på vinden.
Rengöring av kanaler och injustering av ventilationsdon gjordes 2019
RÖR
Avloppsrör av gjutjärn & plast. Varm- och kallvattenledningar av koppar
VÄRME
Fjärrvärme 20xx i kombination med bergvärme från 2018
El
Lägenheterna har egna elmätare
Samtliga stigare utbytta 2020
ELDSTÄDER
Lägenhet 1702 har eldstad och separat rökgaskanal med fläkt på taket
(ej original från 1932)
SOPHANTERING
Kärlstation vid De Geersgatan
HISS
Linhiss för 4 personer, invändiga schaktdörrar
Balkonger
2-skiktstyp med bärande plattor av betong. Räcken utförda av
smide och med påmonterade frontplåtar.

## Balkonger
Balkongrenoveringen 2016
Fastigheten har 21 st. konsolbalkonger (en är kungsbalkong) med
tvåskiktade armerade betongplattor. Ovanifrån sett
består balkongerna av en ca 75 – 80 mm tjock pågjutning, isolering och en ca 140 mm tjock
armerad bärande betongplatta. Mellan pågjutning och betongplatta finns dropplåt i kanterna. På
gavelfasaden mot Tessinparken har betongplattornas undersidor en ca 15 mm tjock betongram
vid kanterna. Balkongernas räcken är gjorda av aluminium vilka är monterade på
balkongplattors ovansidor i gängade ankarstänger.
https://www.dropbox.com/h?preview=Teknisk+beskrivning+f%C3%B6rfr%C3%A5ngningsunderlag.pdf

## Bergvärme
Teknisk beskrivning
1 styck Thermia Mega fastighetsvärmepump effekt 21-88 kW som leverar ca 230 MWh värme (en normal vinter) per år.
Fjärrvärme används som tillskottsvärme samt till allt tappvarmvatten.
Borrtillstånd omfattar 5 stycken energibrunnar på vardera 340 meter, totalt 1 700 meter
2020-12-14
Hej Jan-Peter!
Per Melin/Gerox skriver så här, avseende kostnader som härrör reparation/byte av pumpar etc.:
”Jag brukar föreslå 4% per år (25 år) på 50% av totalsumman.
Vidare 1-2% som markinventarier (energibrunnarna) på resterande 50%.”
Föreslår att du pratar direkt med Per Melin, 070-538 02 98 eller per@gerox.se om du har följdfrågor på det.
Har även ställt frågan internt på Indoor kring serviceavtalet, dock inget svar på det ännu.
Mvh,
Kari Fougman
RenableIT
kari@renableit.se
+46 076 677 88 30
Från: EnergyCenter <energycenter@indoor.se>
Skickat: den 11 januari 2021 09:56
Till: Jan-Peter Estradas <janpeter.estradas@gmail.com>
Ämne: Sv: Demonstrationen 5
Hej Jan-Peter.
Ni har garanti på anläggningen fram till 2023-10-24
Fram till dess ska ni inte få några kostnader för det som blivit installerat i det projektet.
Serviceavtal och Indoor portalen med uppkoppling, flödesbilder, energiuppföljning, larmhantering m.m. ingår också t.o.m. 2023-10-24.
Efter garantitidens utgång kommer ni att få en kostnad på c:a 20 000,- (exkl. moms) för Serviceavtalet och Indoor portalen.
Övriga kostnader är väldigt svåra att förutse.
I normala fall så är livslängden på en värmepump c:a 15 år.
Pumpar och andra ”rörliga” delar kan slitas mer och behöva bytas innan 15 år.
Jag skulle rekommendera att ni lägger en budget på 3000,-/år (efter garantitidens utgång) som en buffert.
Dessutom kan ni räkna med att byta värmepump efter 15 år ( år 2033 ).
Det är som sagt svårt att förutse exakt vad det blir för kostnader.
Hoppas att ni är nöjda med svaret, återkom gärna om det är något mer.
Peter Kjellgren

## Hiss
Renoveringen 2014 omfattade nedanstående detaljer

## Länkar offerter
2021-2022 Målning trapphus
Alviks Måleri
https://www.dropbox.com/home/Demonstrationen%205/M%C3%A5lning?preview=2021+Alviks+M%C3%A5leri+rev+offert.pdf
Måleriexpress
https://www.dropbox.com/home/Demonstrationen%205/M%C3%A5lning?preview=2021+M%C3%A5leriexpress+offert.docx
Dekormakarn
Säker Bostad
Sammanställning offerter
https://www.dropbox.com/home/Demonstrationen%205/M%C3%A5lning?preview=2021+Sammanst%C3%A4llning+m%C3%A5lning+trapphus.xlsx